EASY PARK®  - Позиции договора на подряд

Устанавливается в виде армированных решетчатых плит с квадратными отверстиями, изготовлены из переработанной термопластичной резины, типа Easy Park® от DALIFORM GROUP,  общие размеры: высота 57 x 57 см, 1,8 см с соединением втулка/винт, размер отверстия 7,2 x 7,2 см.

Плиты должны быть предоставлены сертифицироанным предприятием, работающим в соответствии с международными нормами UNI EN ISO 9001 (качество), UNI EN ISO 14001 (окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (безопасность) и SA 8000 (социальная ответственность), расположены непосредственно на натуральной грунте и соединенные друг с другом ручным способом, чтобы максимально повторить форму натуральной поверхности.

При необходимости фиксируются к грунту с помощью вилок крепления.

Цена евро/м.кв .__________________________