Easy Park® - Punkte des Leistungsverzeichnisses

Lieferung und Verlegung der Gitterplatten mit quadratischen Maschen aus regeneriertem Thermokunststoffharz, Modell Easy Park® der DALIFORM GROUP, Gesamtabmessungen 57 x 57 cm, Höhe 1,8 cm mit Nut- und Federeinhängung, Maschengröße 7,2 x 7,2 cm.

Die Platten müssen von einem zertifiziertem Unternehmen gemäß den internationalen Normen UNI EN ISO 9001 (Qualität), UNI EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) geliefert und direkt auf dem natürlichen Boden verlegt werden, untereinander verbindet man sie von Hand, um eine möglichst gleichmäßige Fläche zu erhalten.

Falls notwendig, kann man sie mit Verankerungsklammern am Boden  befestigen.

Preis Euro/qm .__________________________