IGLU’® BARRIER Punkte des Leistungsverzeichnisses

Die Iglu’® Elemente aus recyceltem Kunststoff, beständig gegen chemische und organische Substanzen, ___ cm hoch und 58 x 58 im Plan ermöglichen den Unterbodenschutz der Abdichtungsschicht und die Isolierung der Strukturen in Bodenkontakt.

Die Iglu’® Barrier Elemente der Daliform Group sind mit selbstverriegelnden Haken für vertikale Stabilität und 39 Stützfüße pro m2 mit kreisförmiger und abgerundeter Basis ausgestattet.

Diese sorgen für eine ausreichende Belüftung des Hohlraums zwischen der wasserdichten Membran und dem Boden, um eine effektive Wasserableitung sowie die Feuchtigkeitsbeseitigung in direkten Kontakt mit der Abdichtung zu ermöglichen.

Die Schalung aus wiederverwertetem Kunststoff Modell Iglù® Barrier muss in “ALAPLEN® CP30” produziert werden, darf keine schädigenden Substanzen freisetzen, sie muss das Zertifikat der Umweltverträglichkeit besitzen und von einem zertifizierten Unternehmen gemäß den Internationalen Normen DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.

Die Lieferfirma der Schalungen Iglù® müssen technische Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt für das Produkt und für “ALAPLEN® CP30” Kornbeschaffenheit aufweisen, muss außerdem die Zertifizierung des Produkts mit der Genehmigung eines Verbandsmitglieds  EOTA (European Organisation for Technical Approvals) vorlegen können.

Einschließlich Zubehör, Ausschuss, Schnitte und alle anderen Kosten: ______ /m2 ______