EASY PARK® - Cahier des charges

Fourniture et pose sur place de plaques réticulaires à mailles carrées en résine thermoplastique recyclée, type Easy Park® de DALIFORM GROUP, dimensions totales de 57 x 57 cm hauteur 1,8 cm avec fixation mâle/femelle, dimension maille 7,2 x 7,2 cm.

Les plaques seront fournies par une entreprise certifiée conformément aux normes internationales UNI EN ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement), UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité sociale), posées directement sur le sol naturel et accrochées entre elles avec réglage manuel afin que la surface finie soit la plus régulière possible.

Si nécessaire, les plaques seront fixées au sol à l'aide de fourches d'ancrage.

Prix €/m² __________________________