IGLU’® BARRIER Chaier des charges

La fourniture d’éléments Iglu’® Barrier en plastique recyclé, résistants aux substances chimiques et organiques, de ____ cm de hauteur et de 58 x 58 cm en plan, permet de réaliser la protection souterraine de la couche imperméabilisante et de l’isolation des structures contre terre.

Les éléments Iglu’® Barrier du Daliform Group sont équipés de crochets autobloquants pour la stabilité verticale et de 39 pieds de support par m², avec une base circulaire et arrondie, qui garantissent une ventilation adéquate de la cavité entre la membrane d’étanchéité et le remblai pour un drainage efficace de l’eau et l’élimination de l’humidité en contact direct avec l’imperméabilisation.

Le coffrage en plastique recyclé de type Iglù® Barrier doivent être produits en “ALAPLEN® CP30”, ne doit pas libérer de substances polluantes, il doit être accompagné du Certificat de Conformité Environnementale et produit par une Entreprise Certifiée selon les Normes Internationales UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement); UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité Sociale).

Le fournisseur des coffrages Iglù®, devra présenter la fiche technique et la fiche de sécurité pour du produit, ainsi que le granule utilisé “ALAPLEN® CP30” et devra en outre présenter la certification de produit approuvé par un organisme membre du EOTA (European Organisation for Technical Approvals) et l’Avis Technique du CSTB.

Accessoires, résidus, coupes et toute autre charge compris : ______ /m2 ______