Easy Park®   - Conceptos de pliego de condiciones

Suministro y colocación en obra de placas reticulares con mallas cuadradas de resina termoplástica reciclada, tipo Easy Park® de DALIFORM GROUP s.r.l.,  con unas medidas totales de 57 x 57 cm, altura 1,8 cm, con enganche macho/hembra, medidas de malla 7,2 x 7,2 cm.

Las placas deben estar suministrada por Empresa Certificada de acuerdo con las Normas Internacionales UNI EN ISO 9001 (Calidad), UNI EN ISO 14001 (Medio Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Seguridad) y SA 8000 (Responsabilidad Social), colocadas directamente en terreno natural y enganchadas entre sí con asentamiento manual para que la superficie resultante sea lo más regular posible.

Si es necesario se deberán fijar al suelo mediante el uso de horquillas de anclaje.

Precio euro/m2 .__________________________