IGLU’® BARRIER Especificações para o caderno de encargos

Realização da proteção no subsolo da manta impermeabilizante e do isolamento das estruturas de contenção, fornecendo elementos do tipo Iglu’s® Barrier em plástico reciclado, resistente a substâncias químicas e orgânicas, com altura de ____ cm e planta de tamanho de 58 x 58 cm.

Os elementos Iglu’s’® Barrier da Daliform Group são equipados com sistema de fixação autotravante para estabilidade vertical e com 39 pés por metro quadrado, com base circular e arredondada, de forma a garantir ventilação adequada da cavidade entre a manta impermeabilizante e o aterro para uma drenagem eficaz da água e eliminação da humidade em contacto direto com a impermeabilização.

A cofragem de plástico reciclado de tipo Iglù® Barrier devem ser produzidos em “ALAPLEN® CP30”, não deve libertar substâncias poluentes, deve ser acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental e produzida por uma Empresa Certificada de acordo com as Normas Internacionais UNI EN ISO 9001 (Qualidade), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Segurança) e SA 8000 (Responsabilidade Social).

A empresa fornecedora das cofragens Iglù® tem de exibir a cartão técnico e a cartão de segurança dos produto e dos grãos “ALAPLEN® CP30” e tem ainda de exibir a certificação de produto aprovado pela entidade membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Incluindo acessórios, desperdícios, cortes e todo e qualquer outro encargo: ______ /m2 ______