Specifikationer EASY PARK®

Leverans och installation av av retikulära plattor tillverkade av återvunnen termoplastisk harts som Easy Park® från DALIFORM-gruppen och med en total storlek av 57 x 57 cm, höjd 1,8 cm med han-honkoppling. Rutornas storlek är 7,2 x 7,2 cm.

Plattorna kommer att tillhandahållas av ett certifierat företag i enlighet med de internationella standarderna UNI EN ISO 9001 (kvalitet), UNI EN ISO 14001 (miljö); UNI EN ISO 45001 (säkerhet) and SA 8000 (socialt ansvar), läggas direkt på det naturliga underlaget och hakas fast tillsammans med manuell justering för att göra den färdiga ytan så plan som möjligt.

Om så erfordras kommer de att fästas vid underlaget med användning av förankringsgafflar.

Pris €/m² __________________________