Specifikationer

1	Skapande av ett genomsläpplig stiftelse skikt för plast trottoaren, typ Easy Ride, genom utbud och placeringen av smått krossad sten, varierande korn av 3/10 mm, sprids ut och rullade för en färdig tjocklek på 15-20 cm; möjliga säng skikt med kiselhaltig sand, ordentligt planat, ca. 4 cm.  Läggning av geotextilen före utvecklingen av golv.

I kvadrat meter €_______________________________________

2	Leverans och installation av Easy Ride beläggning från Daliform Group Srl med följande egenskaper:

•	100% återvunnet material;

•	Lastkapacitet inte mindre än 200 T/m2 (monotont brottbelastningsprov);

•	Manligt och kvinnligt förrelings system och klo retainers;

Den nyskapade beläggning kommer att ha tekniska egenskaper för att stabilisera de ytor som omfattas av djuren, även stora sådana, bevara rörlighet och skydda allmän hygien.

I kvadrat meter €_______________________________________

3	Nivå fyllningav cellerna med vulkanisk lapillus (variabel korn 0-4 mm) för att hålla grunden fuktig, tack vare sin porositet, förhindrar problem med damm. Sedan gäller ett 20 cm lager av kiselsand för utjämning ändamål.

I kvadrat meter €_______________________________________

Beläggningen måste vara producerat av ett certifierat företag med ett integrerat ledningssystem UNI EN ISO 9001 (Kvalité), UNI EN ISO 14001 (Miljö); UNI EN ISO 45001 (Säkerhet) och SA 8000 (Socialt Ansvar).