Specyfikacje

Implementacja wentylowanego, podziemnego kanału z dostawą i rozmieszczaniem w miejscu instalacji szalunku Eolo firmy Daliform Group wykonanego z odzyskanego tworzywa sztucznego. Celem jest szybkie uformowanie suche samonośnej platformy dostępnej dla pieszych, ponad którą zostanie wylany beton C25/30 aż do korony i górnej płyty ______ cm wzmocnionej siatką spawaną Ø ______ cm ___ x ___ cm, wygładzonej tynkiem.

Deskowania Eolo muszą mieć wymiary 50 x 50 cm (odległość od środka) i 27 cm wysokości. Część wypukłą można umieszczać tylko na czterech bocznych stopach w celu zagwarantowania maksymalnej wentylacji, a dysze o wysokości 6 cm gwarantują realizację perforowanych podłoży umożliwiających przepływ powietrza w systemach kompostowania, stabilizacji odpadów, odświeżania, a także w składach żywności.

Szalunki Eolo charakteryzują się odpornością na złamania wynoszącą150 kg od środka łuku z zaciskiem 8 x 8 cm.

Z szalunków z tworzywa sztucznego, takich jak Eolo, muszą być produkowane w "ALAPLEN® CP30", nie powinny wydobywać się substancje szkodliwe. Szalunki powinny posiadać Certyfikację Zgodności Ze Środowiskiem, , a ich producent powinien posiadać certyfikację zgodną z międzynarodowymi standardami UNI EN ISO 9001 (Jakość), UNI EN ISO 14001 (Środowisko); UNI EN ISO 45001 (Bezpieczeństwo) i SA 8000 (Odpowiedzialność społeczna).

Firma dostarczająca szalunki Eolo muszą wykazywać karty technicznej i arkusz bezpieczeństwa dla produktu oraz dla "ALAPLEN® CP30" ziarna tekstur i musi także okazać certyfikat produktu zatwierdzony przez agencję członkowską EOTA (Europejska Organizacja Ds. Ocen Technicznych).

W metrach kwadratowych e_______________________________________