Özellikler EASY PARK®

DALIFORM GRUP'un Easy Park®'ı gibi, erkek/dişi kanca ile 1.8 cm'lik yükseklikle toplam ebatları 57 x 57 cm olan ve örgü boyutu 7,2 x 7,2 cm olan, geri dönüşümlü termoplastik reçineden yapılmış örgülü ağ şeklinde döşeme taşlarının tedarik edilmesi ve döşenmesi.

Döşeme taşları UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal Sorumluluk) Uluslararası Kuralları'na göre Sertifikalandırılmış Firma tarafından tedarik edilmeli, doğrudan doğa toprağa yerleştirilmeli ve sonuçta elde edilecek yüzeyin mümkün olduğunca düzenli olmasını sağlamak için elle yapılan ayarlama ile kendi aralarında bağlanmalıdır.

Gerektiğinde, sabitleme çatalları kullanılarak toprağa sabitleneceklerdir.

Fiyat avro/m2  .__________________________