Özellikler

1.	tanecik boyutları ufak boyutlu ezilmiş taşların tedariki ve yerleştirilmesi yoluyla, Easy Ride türünden, tanecik boyutu 3-10mm arasında olan, yayılmış ve sarılmış nihai kalınlığı 15-20 cm olan, muhtemel yatak tabakası silica kumu olan, yaklaşık 4cm düzgün şekilde seviyelenmiş; plastik kaldırımlar için geçirgen bir temel tabakasının oluşturulması. Önce döşeme gelişimine jeotekstil döşemesi.

Metre-kare olarak e_______________________________________

2.	Daliform Group Srl'den aşağıdaki özelliklerdeki Easy Ride marka kaldırım ürününün tedariği ve kurulumu:

•	%100 geri dönüşümlü materyal;

•	Yük kapasitesi 200 T/mq'dan az değildir (tek yönden kopma yükü testi);

•	Erkek fişi birbirine kilitleme kanca sistemi ve çengel tutucular;

Yeni oluşturulmuş kaldırımın hayvanlar ve büyük olanlara karşı devingenliği koruyarak ve genel hijyeni himaye ederek yüzeyi sağlamlaştıran teknik özellikleri olacaktır.

Metre-kare olarak e_______________________________________

3.	Ürünün gözenekliliği sayesinde toz ile ilgili sorunları engelleyerek temeli nemli tutmak için hücrelerin volkanik lapilyus ile belirli bir seviyeye kadar doldurulması (0-4mm arasında değişken parçacıklar). Daha sonra, seviyelendirme gayeleri için silika kum 20 cm tabaka uygulanır.

Metre-kare olarak e_______________________________________

KaldırımUluslararası Standartlarına göre Sertifikalı bir Şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır: UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal Sorumluluk Standardı).