VOCI DI CAPITOLATO EASY PARK®

Fornitura e posa in opera di piastre reticolari a maglie quadre in resina termoplastica riciclata, tipo Easy Park® della DALIFORM GROUP,  delle dimensioni totali di 57 x 57 cm altezza 1,8 cm con aggancio maschio/femmina, dimensione maglia7,2 x 7,2 cm.

Le piastre dovranno essere fornite da Azienda Certificata secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale), posate direttamente su terreno naturale e agganciate tra loro con assestamento manuale per rendere più regolare possibile la superficie risultante.

All’occorrenza andranno fissate al terreno mediante l’utilizzo di forcelle di ancoraggio.

Prezzo euro/m2__________________________